| 中南安全环境技术研究院有限公司 |  |
| --- | --- |
| 试验检测仪器设备采购项目 |  |
| 询价采购文件 |  |
| 采购编号：CG2016-004 |  |
| 采 购 人：中南安全环境技术研究院有限公司 |  |
| 办公地址：武汉市武昌区中南二路2号 |  |

目 录

第一章  询价邀请函	1

第二章  采购项目技术规格、参数及要求	2

一、货物需求一览表	2

二、其他要求	2

第三章  询价响应文件格式	4

附件一 报  价  表	5

附件二 法定代表人授权书	7

附件三 其 他 文 件	8

# 第一章  询价邀请函

中南安全环境技术研究院有限公司拟就检测所需试验检测仪器设备采购项目进行询价采购，现邀请贵公司按文件要求进行报价。

一、采购项目编号：CG2016-004

二、采购项目名称：试验检测仪器设备采购

三、采购内容：仪器设备的供货、安装调试及相关服务等；

四、资格要求：

1．询价响应供应商应具备以下基本条件：

      - 具有独立承担民事责任的能力；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

      - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

      - 在经营活动中没有重大违法记录；

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

2．询价响应供应商必须有稳定的技术支持和售后服务机构及网点（提供本地售后服务机构的联系方式、证明材料）；

五、递交询价响应文件截止时间

递交询价响应文件截止时间为 2016  年 10 月 17 日 12:00 时前。

六、询价响应文件送达地点

地址：武汉市武昌区中南二路2号

七、联系方式：

联系人：朱先生  13971651027

苏先生  13607150719

中南安全环境技术研究院有限公司

2016年 10 月13 日

# 第二章  采购项目技术规格、参数及要求

## 一、货物需求

采购范围：所需仪器设备名称、功能及数量要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备功能 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6500KN伺服锚固试验机 | 锚具1至24孔静载锚固性能、周期荷载等指标 | 1 |
| 2 | 软弱颗粒含量测定仪 | 软石含量 | 1 |
| 3 | 0.3mm负压筛 | 粉煤灰细度 | 1 |
| 4 | 砼立方块劈裂抗拉强度夹具 | 砼劈裂抗拉强度 | 1 |
| 5 | 土工合成材料专用的裁剪工具及工作台（折叠桌子） | 土工布试件裁剪及工作台面 | 1 |
| 6 | 调温调湿箱试验箱 | 土工布调温调湿 | 1 |
| 7 | 3匹空调 | 试验室控温 | 1 |
| 8 | 抽湿机 | 试验室抽湿 | 2 |
| 9 | 喷雾器 | 试验室加湿 | 2 |
| 10 | -10度的低温试验箱 | 小梁变曲温度控制 | 1 |
| 11 | CO检测仪 | 隧道检测 | 1 |
| 12 | 30Kg天平精度0.1g | 标准器具 | 1 |
| 13 | 3Kg天平精度0.01g | 标准器具 | 1 |
| 14 | 电子分析天平500g 0.001g | 标准器具 | 1 |
| 15 | 数显游标卡尺300mm | 标准器具 | 1 |
| 16 | 数显游标卡尺200mm | 标准器具 | 1 |
| 17 | 数显深度游标卡尺300mm | 标准器具 | 1 |
| 18 | 精度为0级的刀口直角尺 | 标准器具 | 1 |
| 19 | 精度为0级的刀口平尺 | 标准器具 | 1 |
| 20 | 标准砝码 | 标准器具10g、20g、50g、100g、200g、500g | 1 |

其中6500KN伺服锚固试验机推荐厂家为：上海华龙测试仪器股份有限公司、长春新试验机有限责任公司（原长春试验机厂）

## 二、其他要求

1、询价响应供应商应按采购人要求提供货物选型，并在响应文件中列明完善的售后服务承诺，应保证采购人使用。

2、交货期：签订合同后7天内（个别无现货生产周期较长的设备需单独承诺交货时间）。

3、交货及安装地点：用户指定地点（湖北省武汉市隆祥街1号湖北楚通科技园）。

4、验收：试运行合格，经采购人签字认可。

5、支付方式：货物到货，验收完毕，支付合同总额的100%。

6、询价响应文件一式三份，一正二副，密封提交。

7、询价响应供应商应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并符合国家有关质量标准及规范，符合国家节能、环保要求。

8、所供应仪器设备应保证能够经第三方计量检定合格或符合要求。

9、询价响应供应商注明所投产品的品牌、型号、规格、产地和生产厂家。

10、询价响应供应商必须对产品的技术资料、参数等做出说明。

11、采购人本次询价货物种类及数量为预估。合同签订时，采购人有权对采购数量进行变动，按实际采购数量和所报单价进行结算。

# 第三章  询价响应文件格式

封面：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询 价 内 容：

（供应商名称）

年   月   日

- 附件一
报  价  表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 |  |
| 2 | 质保期 |  |
| 3 | 交货期 |  |

注：1、本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

授权代表：    （签字）

供应商名称：    （签章）

报价时间：       年   月   日

响应分项报价表

采购项目名称:                                        采购项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 | / |  |  |  |  |  |
| 3 | 保险费 | / |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | / |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、分项报价总计价格必须与报价表一致。

3、如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应询价文件。

4、询价响应供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

授权代表：    （签字）

供应商名称：    （签章）

年   月   日

- 附件二
法定代表人授权书

（采购人）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）询价采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

- 附件三
其 他 文 件

一、资格证明文件

提供以下证明文件的加盖公章复印件

1．营业执照（含税务登记证、组织代码证）；

2．生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

3．货物认证、检测报告、鉴定证书等（如果有）。

二、货物技术、服务文件

1．供货清单；

2．货物制造、检验、验收执行的标准；

3．质量保证措施；

4．提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

5．保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）；

6．本询价文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。