| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 第一批普通材料类检测设备采购项目 |  |
| 采购文件 |  |
| 采购编号：CG-2018-002 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市武昌区中南二路2号 |  |

目  录

第一章  采购公告	1

一、项目概况	1

二、供应商资格要求	1

三、采购文件的获取	1

四、响应文件的递交	1

五、公告媒介	1

六、联系方式	1

第二章  采购须知	2

一、响应文件组成	2

二、报价要求	2

三、采购评审	2

四、定标及合同授予	3

第三章  采购需求	4

一.相关技术参数说明	4

二.质量保证	6

三. 安装、调试	6

四. 验收标准：	6

五、 合同交货方式和支付方式	7

六. 其他要求	7

七. 免费培训	7

八. 售后服务	7

九. 其它	8

第四章  询价响应文件格式	9

响应函	10

分项报价表	11

技术规格偏离表	12

商务条款偏离表	13

法定代表人身份证明书	15

法定代表人授权书	16

供应商资格证明文件	17

同类货物出售业绩表	18

技术方案	19

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就第一批普通材料类检测设备采购项目进行采购询价，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

## 一、项目概况

1、项目名称：第一批普通材料类检测设备采购项目

2、采购编号：CG-2018-002

3、采购内容：毛细管黏度计、旋转瓶磨耗仪、吸油率测定仪、沥青质抽提器、全自动加速磨光机、碱骨料试验箱、鄂式破碎机、数显砂浆渗透仪、带盖铂坩埚、振动压实仪、直剪拉拔试验仪、布氏硬度计、UPS电源等设备采购，包括货物的供货、安装及调试及相关服务。

## 二、供应商资格要求

1、供应商应具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人。

2、投标人既可以是产品制造商，也可以是产品经销商、代理商（应获得制造商授权）。

3、投标人应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力和售后服务能力。

4、本项目不接受联合体投标。

## 三、采购文件的获取

登录http://www.cseti.com.cn/45.aspx或http://www.znahy.com/45.aspx网站进行下载。

## 四、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2018年1月18日12:00 时整。

2、响应文件递交地点：中南安全环境技术研究院股份有限公司武汉市汉阳区隆祥街一号楚通科技园A座3楼。

3、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

## 五、公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

## 六、联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：湖北省武汉市汉阳区隆祥街一号楚通科技园测试中心

联 系 人： 朱先生              联系电话：027-87335676

陈先生              联系电话：027-84670515

中南安全环境技术研究院股份有限公司

2018 年 1 月10日

# 第二章  采购须知

## 一、响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1)

2、响应函(格式详见附件 2)

3、分项报价表  (格式详见附件 3)

4、技术规格偏离表(格式详见附件 4)

5、商务条款偏离表(格式详见附件5)

6、法定代表人身份证明书(格式详见附件6)

7、授权委托书(格式详见附件 7)

8、供应商资格证明文件

a、营业执照等；

b、制造商授权书；

c、其他证书

9、同类货物出售业绩表(格式详见附件 9) ；

10、技术方案，包括但不限于：

a、 对询价项目和技术规格需求的响应；

b、 对技术支持与售后服务的响应；

c、对货物及相关附件的到货要求的响应。

d、项目组成部分和技术功能的详细阐述。

注: 以上文件均须加盖参选单位公章，密封后骑缝加盖公章。

## 二、报价要求

1、本次采购采用总价包干的方式进行报价。所报价格为费用总额，包括设备采购费、安装调试费等所有费用。

2、本次报价货币为人民币，总价应包含开具增值税价格。

## 三、采购评审

1．评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评审

评审分别对《响应文件》进行审查、质疑、评估和比较。

（1）对有效的《响应文件》进行评估和比较；

（2）评审时将综合考虑以下因素；

a.价格（投标人所提供的设备厂家、规格相同时，优先考虑报价低的为成交人）；

b. 质量保证及服务承诺；

c. 投标人综合实力，投标人资质，类似项目业绩和商务条款响应情况；

d.交货期：包括运输、安装调试、交验、所需时间；

（3）确定成交候选人的排名。

3．保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任何响应人。

## 四、定标及合同授予

1．定标原则

1）合同将授予评审中被评为第一名的投标人。

2）合同生效后，如果已中标的响应人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在开标之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向由评审小组推荐中标的响应人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未中标的响应人，采购人不对未中标原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 第三章  采购需求

## 一.相关技术参数说明

| 序号 | 资产名称 | 推荐型号 | 技术及配置要求 | 购置目的及用途 | 执行试验标准 | 拟购置数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛细管黏度计 | SYD-265E | SBS改性沥青所需要用到的毛细管需配制两根且带检定证书。 | 改性沥青运动粘度 | JTG E20-2011 | 1 |
| 2 | 旋转瓶磨耗仪 | KPM-12A | 1、需配制试模和压头三个； 2、需配制直径50mm、高度50mm的镀锌金属吊篮三个。 | 沥青稀浆封层试验 | JTG E20-2011 | 1 |
| 3 | 吸油率测定仪 | JJYMX-I | 符合JTG E20-2011规程的相关要求。 | 木质素纤维试验 | JTG E20-2011 | 1 |
| 4 | 沥青质抽提器 | SYD-0618B | 符合JTG E20-2011规程的相关要求。 | 沥青化学组分（四组分） | JTG E20-2011 | 1 |
| 5 | 全自动加速磨光机 | JM-III | 1、配制磨光值标准试块50个； 2、配制粗、细金刚砂各两包。 | 集料磨光值试验 | JTG E42-2005 | 1 |
| 6 | 碱骨料试验箱 | JKS | 符合GB/T 14685-2011规程的相关要求。 | 快速碱-硅酸反应 | GB/T 14685-2011 | 1 |
| 7 | 鄂式破碎机 | XPC100/150 | 给料粒度为90mm,排料粒度为5-25mm。 | 岩石破碎密度试验 | JTG E41-2005 | 1 |
| 8 | 数显砂浆渗透仪 | SS-15 | 符合JC 474-2008规程的相关要求。 | 防水剂透水压力比试验 | JC 474-2008 | 1 |
| 9 | 带盖铂坩埚 | 30mL | 纯度要求为大于等于99.95%。 | 粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量试验 | JTG E51-2009 | 1 |
| 10 | 振动压实仪 | ZY-4 | 配2个试模Φ152mm*170mm，壁厚10mm） | 无机结合料振动成型试验 | JTG E51-2009 | 1 |
| 11 | 土工合成材料直剪拉拔试验仪 | TSY-14 | 1、 直剪试验速度：0.02~3mm/min,；2、 位移传感器：量程0～300mm,，准确度：0.04mm，量程0～50mm，准确度0.04mm；3、 拉压力传感器：0~ 50KN，准确度0.1%FS，垂直压力传感器0~100KN，0.1%FS； 4、、垂直加载范围50Kpa、100Kpa、200Kpa、300Kpa、400Kpa，采用伺服电机滚珠丝杆加载，水平加载范围0~50KN；5、试模尺寸：直剪试验 600×300×300mm, 拉拔摩擦试验600×300×300mm， 6、 数采仪 。) | 土工合成材料的摩擦特性与周围土体拉拔摩擦阻力试验 | JTG E50-2006 | 1 |
| 12 | 布氏硬度计 | HB3000 | 测量范围:8-450HBS 8-650HBW | 布氏硬度计 | GB/T231.2-2012 | 1 |
| 13 | UPS电源 | C3KS | 1、含12V65AH蓄电池8个，A8电池柜1个； 2、断电保护≥2小时。 | 钢铰线松驰试验断电保护 | GB/T21839-2008 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 13 |

## 二.质量保证

1．所列推荐型号为参照规格型号，产品品牌和质量不应低于文件所推荐型号。

2．现场通过最终验收合格后进入免费保修期，应至少提供1年免费保修服务，终身维护服务。

## 三. 安装、调试

1．交货前预先对实验室房间的规划布置，如温度、湿度、防震、地线的埋设、气瓶的放置等提出正确方案及安装尺寸图，以便我方提前做好准备。

2．按指定交货地点到货，接我方通知5天内，到现场包安装、调试。

3．安装调试合格后，在设备使用现场为我方提供技术服务一周。

## 四. 验收标准：

1．设备通过第三方检定或校准。

2. 设备符合现行国家和行业标准要求，且为相应品牌功能最先进设备。

3．设备到货后，由供方派人到使用方进行清点、安装调试。供货方提供的产品均有质量保证、原厂证明和全套随机资料。

4．设备安装后，应保证其正常、有效、稳定工作，能够实现其应有的功能。调试好的所有设备应通过24小时(如果中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准中有要求的，按其标准执行)不间断正常运行的考核。

5．设备验收：

（1）供货方应在响应文件中详细阐述项目组成部分和技术功能，并明确验收内容和依据的标准。购买方确认并组织验收。双方对《最终验收报告》签字确认，视为项目合格验收，如有其他问题可以形成《项目备忘录》并签字。

（2）验收标准：所供设备满足本技术协议的相关标准要求。

6. 在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，卖方将负责补齐、更换，由此引起的费用由卖方承担。

## 五、 合同交货方式和支付方式

1．交货方式

（1）交货时间：交货期为30天。

（2）运输方式和地点：货物送到本公司指定地点，现场调试、安装。

2．支付方式

（1）设备全部到达采购人指定现场且安装调试完成，经采购人组织验收合格且供货方提供金额为合同价格100 ％的增值税专用发票10日内支付供货方合同总价的 95%，（如未通过首次标定，不合格设备首次标定费费由设备供应商承担）。

（2）在一年的质保期满后，设备性能、质量、售后服务符合合同要求后支付合同总价的5％。

## 六. 其他要求

（1）、质保期：安装调试经用户验收合格当天起，质量保质期1年。

（2）、交货地点：用户指定地点。

（3）、交货期：30天。

## 七. 免费培训

培训对象是所有使用人员。提供的相关培训教程。具体的培训时间，参与人员根据实施情况和需方的工作任务状态进行协商。培训地点：按我方要求地点。培训目标：经过培训后相关人员可熟练操作设备、设备维护人员可熟练排除一般性故障。

## 八. 售后服务

质保期：质保期从签署《最终验收报告》之日起计算，质保期为12个月或设备规定的质保期。设备自验收之日起壹年内，供货方免费提供技术服务，48小时内做出响应，出现系统故障如果电话和传真未能解决，供货方应派工程师提供现场服务排除故障。

## 九. 其它

1、供应商必须提供设备的详细分项报价表（须列出主要部件和品牌、型号、产地及报价）。

2、对照采购文件技术规格书条款,列对照表并逐条说明所投标货物和服务对邀标人所邀标货物的技术规格书条款做出响应（响应或偏离）的情况。其偏离情况说明以及产品样本应一致，否则评审时按照较低技术值处理。

# 第四章  询价响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年   月   日

附件2：

## 响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了中南安全环境技术研究院股份有限公司第一批普通材料类检测设备采购项目采购文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写

元（小写：￥      ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## 分项报价表

响应人名称：                           报价单位：元（含增值税专用发票价）

| 序号 | 名 称 | 型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件4：

## 技术规格偏离表

响应人名称：

| 序号 | 货物名称 | 响应型号 | 技术及配置要求 | 响应技术及配置要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：偏离栏根据响应情况填写“优于”“满足”或“低于”。填写“满足”视为完全响应条款要求。“优于”响应应高于条款需求。“低于”为响应不能满足条款需求。

附件5：

## 商务条款偏离表

响应人名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的偏离情况 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 产品品牌和质量不应低于所推荐型号 |  |  |
| 2 | 3.2.2 | 通过最终验收合格后进入免费保修期,至少提供1年免费保修服务，终身维护服务。 |  |  |
| 3 | 3.3.2 | 合同签订30天内到指定地点现场包安装、调试。 |  |  |
| 4 | 3.3.3 | 安装调试合格后，在设备使用现场为我方提供技术服务一周 |  |  |
| 5 | 3.4.2 | 设备符合现行国家和行业标准要求，且为相应品牌功能最先进设备。 |  |  |
| 6 | 3.4.4 | 调试好的所有设备应通过24小时(如果中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准中有要求的，按其标准执行)不间断正常运行的考核。 |  |  |
| 7 | 3.4.6 | 在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，卖方将负责补齐、更换，由此引起的费用由卖方承担。 |  |  |
| 8 | 3.5.2 | 设备全部到达采购人指定现场且安装调试完成，经采购人组织验收合格且供货方提供金额为合同价格100 ％的增值税专用发票10日内支付供货方合同总价的 95%，（如未通过首次标定，不合格设备首次标定费费由设备供应商承担）。 在一年的质保期满后，设备性能、质量、售后服务符合合同要求后支付合同总价的5％。 |  |  |
| 9 | 3.7 | 根据实施情况和需方的工作任务状态向需方提供培训，经过培训后相关人员可熟练操作设备、设备维护人员可熟练排除一般性故障。 |  |  |
| 10 | 3.8 | 质保期从签署《最终验收报告》之日起计算，质保期为12个月或设备规定的质保期。设备自验收之日起壹年内，供货方免费提供技术服务，48小时内做出响应，出现系统故障如果电话和传真未能解决，供货方应派工程师提供现场服务排除故障。 |  |  |

注：偏离栏根据响应情况填写“优于”“满足”和“低于”。填写“满足”视为完全响应条款要求。“优于”响应应高于条款需求。“低于”为响应不能满足条款需求。

附件6

## 法定代表人身份证明书

姓名:         性别:       年龄:       职务:

系    (单位名称)      的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:  (盖公章)

日 期:   年  月  日

附件7

## 法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（           ）询价采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件8

## 供应商资格证明文件

1、营业执照等；

2、制造商授权书（如有）；

3、其他证书。

附件9

## 同类货物出售业绩表

响应人名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 买方单位名称 | 购置数量 | 合同签订时间 | 合同编号（备查） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

同类货物出售业绩表生产厂家业绩视为有效业绩。

附件10

## 技术方案

1、 对询价项目和技术规格需求的响应；

2、 对技术支持与售后服务的响应；

3、对货物及相关附件的到货要求的响应；

4、项目组成部分和技术功能的详细阐述。