| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 湖北省兴隆水利枢纽工程 运行期环境监测与调查项目 环境监测询价采购文件 |  |
| 采购编号：CG-2020-013 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市武昌区中南二路2号 |  |

目  录

第一章  采购公告	2

第二章  采购须知	4

第三章  采购需求	6

第四章  响应文件格式	9

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就湖北省兴隆水利枢纽工程运行期环境监测与调查项目环境监测进行采购询价，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

- 一、项目概况

1、项目名称：湖北省兴隆水利枢纽工程运行期环境监测与调查项目

2、采购编号：CG-2020-013

3、采购内容：环境监测

4、项目基本情况：兴隆水利枢纽工程位于汉江流域下游湖北省天门市的多宝镇和潜江市的高石碑镇，经纬度为东经112°29′14＂～112°42′36＂，北纬30°37′2＂～31°06′51＂。水库正常蓄水位36.2m，总库容4.85 亿m3，电站装机容量40MW。

兴隆水利枢纽工程于2009年2月前期工程正式开工建设，征地和拆迁安置工作正式开始，2009年12月实现汉江截流，2010年4月主体工程全面开工2013年3月进行二期截流顺利合龙，同年4月1日开始下闸蓄水。2019年10月31日，湖北省汉江兴隆水利枢纽管理局在武汉组织召开了兴隆水利枢纽工程竣工环境保护验收会并通过验收。

- 二、供应商资格要求

1、在中国境内依法注册，具有独立法人资格；

2、具有检验检测机构资质认定证书（计量认证证书CMA）；

3、具有类似项目业绩和履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、在经营活动中没有重大违法记录。

- 三、采购文件的获取

1、采购文件获取时间及地点：登录http://www.cseti.com.cn网站进行下载。

- 四、响应文件的递交

1、本次询价采购设有最高限价45万元人民币（含税价），超出最高限价的报价将视为无效报价。

2、响应文件递交截止时间：2020年8月31日10时整。响应文件为正本1份，副本1份，密封包装，封口处加贴封条，并在封条与包装面的骑缝处加盖承包商公司公章。

3、响应文件递交地点：武汉市武昌区中南二路2号中南安全环境技术研究院股份有限公司。

4、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

- 五、公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

- 六、联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：武汉市武昌区中南二路2号

联 系 人：向工                 联系电话：027-87336433

# 第二章  采购须知

- 一、响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1）

2、响应函(格式详见附件 2）

3、分项报价表  (格式详见附件 3）

4、法定代表人身份证明书(格式详见附件4）

5、授权委托书(格式详见附件 5）

6、供应商资格证明文件

a、营业执照、资质证书等；

b、本次询价同类项目业绩证明。

注：以上文件均须装订成册，密封后骑缝加盖公章。

- 二、报价要求

1、本次采购限价肆拾伍万元（￥450,000.00），报价货币为人民币，总价应包含增值税价格。

2、采购报价为费用总额，包括完成服务内容所需一切费用。

- 三、采购评审

1．评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评审

评审分别对《响应文件》进行审查、质疑、评估和比较。

（1）对有效的《响应文件》进行评估和比较；

（2）评审时将综合考虑以下因素；

a.价格（投标人所提供的服务质量相等时，优先考虑报价低的为成交人）；

b. 投标人资质；

c.投标人综合实力，类似项目业绩和商务条款响应情况；

具体评审细则见下表。

表1 评审细则一览表

| 序号 | 明细 |  | 评审内容和标准 | 满分值（分） | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  | 报价最低者得满分，以最低价为基准，报价每高1%（不满1%按1%计）降2分。 | 35 |  |
| 2 | 资质 |  | 具有相应检验检测机构资质认定证书（计量认证证书CMA） | 20 |  |
| 3 | 投标人综合实力 | 业绩 | 拥有1项类似项目（水利水电工程环境监测）业绩可得5分，投标人含5项及以上相关业绩可得满分。 | 25 |  |
| 4 | 质量、工期保障措施 |  | 要求投标人按照招标文件规定的内容和工期，编制工作质量保障方案和进度计划，根据其可行性，分别进行评分。 | 15 |  |
| 5 | 投标文件质量 |  | 要求投标人投标文件格式排版精美，根据其投标文件排版，分别进行评分。 | 5 |  |

（3）确定成交候选人的排名。

3．保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给其他任何响应人。

- 四、成交及合同授予

1．成交原则

1）合同将授予评审中被评为排名第一的投标人。

2）合同生效后，如果已成交的投标人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在正式评审之前，因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向成交人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未成交的投标人，采购人不对未成交原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 第三章  采购需求

- 一、工程概况与采购范围

1．工程概况

汉江是长江中游最大的支流，汉江流域位于东经106°12′～114°14′，北纬30°08′～34°11′之间，包括陕西省南部、河南省西部、湖北省北部及中部、四川省东北部和甘肃省东南部。汉江北以秦岭、外方山、伏牛山与黄河流域为界，东北以伏牛山、桐柏山与淮河流域为界，西南以米仓山、大巴山、荆山与嘉陵江、沮漳河为界，东南为江汉平原，水系纷繁，与长江干流无明显天然分界。

兴隆水利枢纽工程位于汉江流域下游湖北省天门市的多宝镇和潜江市的高石碑镇，经纬度为东经112°29′14＂～112°42′36＂，北纬30°37′2＂～31°06′51＂。兴隆水利枢纽是汉江干流规划中最下一级梯级，枢纽上距丹江口枢纽378.3km，下距河口273.7km。兴隆水利枢纽作为四项治理工程之一，是南水北调中线工程的重要组成部分，其作用是壅高水位，提高罗汉寺闸、兴隆闸等闸站的供水保证率，保证汉北和兴隆灌区长远发展的需要；增加航深，改善华家湾至兴隆河段的航道条件。水库正常蓄水位36.2m，总库容4.85 亿m3，电站装机容量40MW。

兴隆水利枢纽工程于2009年2月前期工程正式开工建设，征地和拆迁安置工作正式开始，2009年12月实现汉江截流，2010年4月主体工程全面开工2013年3月进行二期截流顺利合龙，同年4月1日开始下闸蓄水。2019年10月31日，湖北省汉江兴隆水利枢纽管理局在武汉组织召开了兴隆水利枢纽工程竣工环境保护验收会并通过验收。

2．采购范围

开展兴隆水利枢纽工程运行期环境监测工作，包括地表水环境、废水、地下水、土壤环境等项目的监测，为本项目提供技术支撑。

- 二、具体监测内容及要求

1．监测内容

（1） 汉江水质监测方案

①监测断面

根据建设项目所处的地理位置和工程影响水域范围，按照环境影响评价文件要求，共设置5个监测断面，分别为：兴隆库区回水末端、兴隆库区马良镇断面、兴隆库区沙洋断面、兴隆水利枢纽坝前断面、坝址下游1000m，每个断面设置左、中、右三个采样垂线，每垂线取表层、中层和底层混合样。

②监测时间、频次及监测项目

A、监测时间及频次

连续监测三年，每年监测丰水期、平水期、枯水期三期（含联合生态调度时的监测，即如联合生态调度发生在丰水期，则联合生态调度时的监测即为当年丰水期监测），每期连续监测2天，每天监测一次。

B、监测项目

地表水监测断面监测项目：流速、流量、水深、pH、水温、电导率、浊度、悬浮物、DO、BOD5、CODcr、叶绿素a、高锰酸盐指数、NH3-N、TN、TP、石油类、粪大肠菌群、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、铁、锰。

（2）废水监测方案

①监测点位

根据建设项目废水排放情况，共设置1个监测点，为管理区生活污水排放口。

②监测时间、频次及监测项目

A、监测时间及频次

连续监测三年，每年监测一次，每次连续监测2天，每天监测一次。

B、监测项目

废水监测项目：化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总大肠菌群、总氮、总磷、动植物油、pH共8项。

（3）地下水水位观测方案

为了解库区蓄水浸没影响的情况，本方案根据环境影响评价文件要求，拟对兴隆水利枢纽工程运行期两岸受浸没影响区域的地下水位进行观测。

①监测点位

在沙洋大桥～坝址段的潜江市沙洋县和天门市，距汉江干堤3km地带各设有代表性测井2处，进行地下水位观测，共设置4处监测点。

②监测频次

连续监测3年，每年监测一次，观测时间为每年6-8月期间。

（4）土壤肥力监测

为了解库区蓄水浸没对农田的影响情况，本方案根据环境影响评价文件要求，拟对兴隆水利枢纽工程运行期两岸受浸没影响区域的农田土壤肥力进行监测。

①监测点位

在沙洋大桥～坝址段的潜江市沙洋县和天门市堤内2km范围内设置2个土壤肥力样点。

②监测因子

pH、有机质、全氮、水解氮、有效磷、速效钾共6项。

③监测频次

连续监测3年，每年监测一次，监测时间为每年6-8月期间。

2．服务期限

三年。

3．服务成果

每年度监测结果形成湖北省汉江兴隆水利枢纽工程运行期环境监测报告，并向采购方提供现场采样或监测过程资料，包括采样照片。

4．服务标准

严格按照国家有关环境监测技术规范执行全程序的质量控制，公正、客观、科学、全面的开展监测服务工作。所提交的技术成果数据真实可靠，内容完整详实，分析准确严密，出版精美规范。

# 第四章  响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年   月   日

附件2：

## 响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了           询价文件，我方对该项目的最终总报价为人民币大写                    元（小写：￥              ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## 分项报价表

响应人名称：                           报价单位：元

| 序号 | 服务项目 | 拟投入人员 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．响应人应针对根据项目投入实际,分项报出总报价组成，表格可自行制定；

2．如果不按照上述要求提供“分项报价表”将被视为未实质性响应《采购文件》。

附件4：

## 法定代表人身份证明书

姓名:         性别:       年龄:       职务:

系    (单位名称)      的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:(盖公章)

日 期:   年  月  日

附件5

## 法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的              （项目名称）询价采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件6

## 其 他 文 件

a、营业执照、资质证书等；

b、本次询价同类项目业绩表（附合同或项目报告复印件）；

c、在经营活动中没有重大违法记录证明材料；

d、拟投入的主要技术设备列表（包括软硬件等）；

d、 质量、工期保障措施；

f、 相关承诺；

e、 其他需说明的内容。